Техническое  задание для тендеров на 
Слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный  
(производство ООО «Кристи», Россия)

Слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный (наконечник аспирационный комбинированный,  одноразовый)  предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

 Характеристики:

- Длина: 148 мм

- Цвет: Белый

- Диаметр: 11 мм

- Упаковка: 100 шт. в п/э пакете

- Транспортная коробка: 20 упаковок

Инструкция:  cоедините трубку  с помощью переходника с внутренним диаметром 11 мм  к аспирационной системе стоматологической установки.

2.  Поместите слюноотсос в ротовую  полость для работы.

3.  Для  регулировки  мощности всасывания слюноотсос вставляют в  ротовую полость  или  концом с боковым отверстием или  концом без бокового отверстия.

Слюноотсос со стороны с бокового отверстия - вентилируемый, регулируемый  предназначен для  мягкого действия всасывания против ткани во время эвакуации, а с другой  стороны невентилируемый - без бокового отверстия  для  агрессивного всасывания,  мощность всасывания максимальная, которая выдает аспирационная система стоматологической установки и  не регулируется.
Врач сам должен определить с какой стороны использовать наконечни слюноотсоса.

(  Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по

ТУ 9398- 001-66368948-2015

(  ОКП: 93 9800

(  Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053  Росздравнадзор  от 11.05.2016г.

(  Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.