Техническое  задание для тендеров на 
бахилы полиэтиленовые, особопрочные «КРИСТИДЕНТ» 
производства ООО «Кристи» , Россия.

Бахилы полиэтиленовые, особопрочные  «КРИСТИДЕНТ» , 
одноразовые, пластиковые  используются в медицинских учреждениях, в помещениях особо чистых производств, в музеях и др.

Бахилы — представляют собой чехлы с эластичной резинкой, одеваются поверх обуви, обеспечивая чистоту в помещении.
  
Особенности наших бахил:

Прочная резинка, пропаяна по всей длине изделия, а также для усиления края бахил по краям фиксируются отрезки  спанбонда.
Резинка не болтается внутри пленки, а плотно впаивается в пленку. 
Российского производства  на современном импортном оборудовании.

- Тип: гладкие.

- Вид: особопрочные.

- Материал: ПНД первичный без вторсырья.

- Вес: 3,4 гр./пара.

- Толщина пленки: 17 мкр.

- Размер: 14 х 40 см.

- Цвет: голубой.

- Упаковки: 250шт./125 пар в П/Э пакете.

- Транспортная упаковка: 8 упаковок.

- Размер транспортной упаковки: 41х41х54 см.

- ТУ 2293-001-66368948-2016

- Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.АД37.В26038/20 от 06.03.2020г

- Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.