Техническое  задание для тендеров на 
Изделия аспирационные стоматологические, многоразовые в наборах или отдельных упаковках по ТУ 9398-002-66368948-2015 
(производство ООО «Кристи», Россия)

Наконечники аспирационные, многоразовые
предназначены для всасывания (аспирации) аэрозолей и твердых частиц из ротовой полости пациента, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- Виды: 
- АН 16 - для взрослых (ø16 мм) – длина 132 мм.
- АН 11 - для детских + взрослых (ø11 мм) – длина 152 мм.

- Цвета: серый, голубой, розовый, жёлтый, зелёный.

- Автоклавируется при температуре 134° С

- Упаковка: 10 шт. в п/э пакете

- Транспортная коробка: 20 упаковок

- Применение: стоматология

Переходники для аспирационных наконечников, многоразовые   предназначены для подключения  аспирационных наконечников  и стоматологических слюноотсосов к трубкам аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 11 мм и 16 мм.

- Материал: пластик

- Автоклавируется при температуре 134° С

- Разновидности - 2 вида:
-  «Макси»/ø 16 мм: для аспирационных наконечников с ø 11 мм.
-  «Мини»/ø 11 мм:  для микрохирургических наконечников и стоматологических слюноотсосов с ø 6,5 мм.

- Упаковка:
-  «Макси» - 3 шт. в п/э пакете
-  «Мини» - 3 шт. в п/э пакете

- Применение: стоматология

 Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по 
ТУ 9398-002-66368948-2015  
 ОКП: 93 9800
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4128  Росздравнадзор  от 23.05.2016г. 
 Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д.21.