Техническое  задание для тендеров на 
фартуки стоматологические «КРИСТИДЕНТ» в рулоне , 
производства ООО «Кристи» , Россия.

Фартуки стоматологические или пластиковые фартуки для пациента «КРИСТИДЕНТ» в рулоне, полиэтиленовые, одноразовые, защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Изготовлены  из полиэтилена повышенной прочности Российского производства, имеют  длинные и удобные завязки, легко отрываются от рулона по линии перфорации. 
Фартук стоматологический обеспечивает великолепную защиту от влаги.

- Размеры фартука: 56 х 76 см.

- Цвет: синий и зеленый.

- Толщина пленки фартука: 20 микрон.

- Упаковка - 2 вида:

  - 200 штук в рулоне, упакованный с этикеткой в термоусадочную пленку.

  - Диспенсерная упаковка: 200 штук в рулоне, упакованный в термоусадочную пленку.

- Инструкция: оторвать с рулона по линии перфорации, раскрыть полурукав и завязать на шее пациента с помощью завязок.

- Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2011 от 02.11.2011г.

- ОКП: 93 9814.

- НДС: 10%

- ОКПД 2: 17.22.12.130

- Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12873  Минздравсоцразвития  России от 30.12.2011г.

- Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.