Техническое  задание для тендеров на 
нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ» производства ООО «Кристи» , Россия.

Нагрудники стоматологические или салфетки нагрудные «КРИСТИДЕНТ»  одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Обладают высокой впитывающей способностью и обеспечивают  отличный барьер против  влаги благодаря рельефному горизонтальному рисунку.

Салфетки нагрудные двуслойные - Стандарт (1+1) сделаны из одного слоя тисненой сверхарбсорбирующей 100%  целлюлозной бумага-основы с плотностью 17-18 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена  производства РФ.
Цвета пастельные: голубой, салатовый, лимонный, розовый.
Размер нагрудника: 330 х 450 мм.

Салфетки нагрудные трехслойные - Премиум (2+1) сделаны из двух  слоев тисненой сверхарбсорбирующей 100%  целлюлозной бумага-основы с плотностью 34-36 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ.
Цвета пастельные: голубой, салатовый, лимонный, розовый.
Размер нагрудника: 330 х 450 мм.

Салфетки нагрудные двухслойные - Премиум Интенсив (1+1) сделаны из одного слоя тисненой   сверхарбсорбирующей  100%  целлюлозной бумага-основы с плотностью 24-25 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена  производства РФ.
Цвета интенсивные: синий, зеленый, лимонный, бордовый, оранжевый, черный.
Размер нагрудника: 330 х 450 мм.

Салфетки нагрудные двухслойные - Детский с рисунком (1+1) сделаны из одного слоя тисненой   сверхарбсорбирующей 100%  целлюлозной бумага-основы белого цвета с плотностью 24-25 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена производства РФ. 
Цвет: белый.
Размер нагрудника: 330 х 450 мм.
Виды:
           - Сафари с рисунком: лев, слонёнок, обезьянка, крокодил, печать - ОРАНЖЕВЫЙ.
           - Океанариум с рисунком: дельфин, черепашка, морской конёк, морская звезда, печать - СИНИЙ.

- Упаковка:

  - Стандарт (1+1) - 1 коробка х 500 шт.

  - Премиум (2+1) - 1 коробка х 500 шт.

  - Премиум Интенсив (1+1) - 1 коробка х 500 шт.

  - Детский с рисунком (1+1) - 1 коробка х 500 шт.

- Инструкция: закрепить металлическим зажимом «крокодил»  на цепочке  для фиксации одноразовых салфеток.

- Срок годности: 5 лет.

- Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2011 от 02.11.2011г.

- ОКП: 93 9814.

- НДС: 10%

- ОКПД 2: 17.22.12.130

- Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12873  Минздравсоцразвития  России от 30.12.2011г.

- Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21

Генеральный директор

ООО «Кристи»		                                        Мнацаканян А.М.