Техническое  задание для тендеров на 
нагрудники стоматологические «КРИСТИДЕНТ» , 
производства ООО «Кристи» , Россия.

Нагрудники стоматологические или салфетки нагрудные «КРИСТИДЕНТ»  одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Обладают высокой впитывающей способностью и обеспечивают  отличный барьер против  влаги благодаря рельефному горизонтальному рисунку.

Салфетки нагрудные двуслойные - Стандарт (1+1) сделаны из одного слоя тисненой сверхарбсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью 17-18 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена  Российского производства. 

Салфетки нагрудные трехслойные - Премиум (2+1) сделаны из двух  слоев тисненой сверхарбсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотность 34-36 гр/м2 + одного слоя прочного и тонкого полиэтилена  Российского производства.

- Цвета: голубой, салатовый.

- Размеры нагрудника: 330 х 450 мм.

- Упаковка:

  - Стандарт (1+1) - 1 коробка х 500 шт.

  - Стандарт плюс (1+1) - 1 коробка х 500 шт. (4 упаковки по 125 шт.).

  - Премиум (2+1) - 1 коробка х 500 шт.

  - Премиум плюс (2+1) - 1 коробка х 500 шт. (4 упаковки по125 шт.).

- Инструкция: закрепить металлическим зажимом «крокодил»  на цепочке  для фиксации одноразовых салфеток.

- Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2011 от 02.11.2011г.

- ОКП: 93 9814.

- Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12873  Минздравсоцразвития  России от 30.12.2011г.

- Производитель: ООО «Кристи» , Россия, 107023, ул. Электрозаводская, д.21.